Національний технічний університет україни

“Київський політехнічний інститут”

Факультет авіаційних та космічних систем

Кафедра автоматизації експериментальних досліджень

Анотація до курсового проекту:

“АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ ”

Автор:			 Аніцай Анатолій Анатолійович

Дата здачі:		 16 грудня 2015 р.

Кількість сторінок:	 30 сторінок

В цьому проекті була спроектована автоматизована система вимірювання температури для дослідження широкосмугових вимірювальних підсилювачів. Система має шість вимірювальних аналогових каналів та визначає температуру на чотирьох мікросхемах підсилювача, на радіаторі та температуру навколишнього середовища. Також має високу точність та відносну низьку вартість.

Вимірювальна система містить таке програмне забезпечення: NI DAQ( програмне забезпечення для управління DAQ пристроєм),  LabVIEW(програмне забезпечення, що використовується для створення додатка, яке відправляє команди драйверу і отримує, аналізує і представляє дані). Збір та аналіз даних відбувається з використанням інтерфейсної плати NI PCI-6221

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ, ШИРОКОСМУГОВИЙ ПІДСИЛЮВАЧ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДАТЧИК, ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КАНАЛ.

Национальный технический университет Украины

“Киевский политехнический университет”

Факультет авиационных и космических систем

Кафедра автоматизации экспериментальных исследований

Аннотация к курсовому проекту:

“АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИЙ. ”

Автор:			Аницай Анатолий Анатольевич

Дата сдачи:		16 декабря 2015 г.

Количество страниц: 30 страниц

В этом проекте была спроектирована автоматизированная система измерения температуры для исследования широкополосных измерительных усилителей. Система имеет шесть измерительных аналоговых каналов и определяет температуру на четырех микросхемах усилителя, на радиаторе и температуру окружающей среды. Также имеет высокую точность и относительную низкую стоимость.

Измерительная система содержит следующее программное обеспечение: NI DAQ (программное обеспечение для управления DAQ устройством), LabVIEW (программное обеспечение, используемое для создания приложения, которое отправляет команды драйверу и получает, анализирует и представляет данные). Сбор и анализ данных происходит с использованием интерфейсной платы NI PCI-6221

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ШИРОКОПОЛОСНОГО УСИЛИТЕЛЯ, ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ.

National Technical University of Ukraine

“Kiev Polytechnic Institute”

Faculty of Aviation and Space Systems

Department of Experimental Research Automation

Abstract of Term Project:

“AUTOMATED MEASUREMENT TEMPERATURE FOR RESEARCH BROADBAND MEASURING AMPLIFIER”

Author:			Anatolii Anitsai

Submitted:		December 16, 2015

Number of Pages:	30 pages

This project was designed automated system for measuring the temperature of studies measuring broadband amplifiers. The system has six analog measurement channels and determine the temperature at four amplifier circuits, the radiator and ambient temperature. Also has high accuracy and relatively low cost.

The measuring system includes the following software: NI DAQ (management software DAQ device), LabVIEW (software used to create the application that sends commands and receives driver, analyzes and presents data). Data collection and analysis is using the interface card NI PCI-6221

KEYWORDS: MEASUREMENT OF TEMPERATURE, BROADBAND AMPLIFIERS, TEMPERATURE SENSORS, MEASURING CHANNELS.